| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBF-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e² und RA 15-60 Typ 9/IBF-RF Komfort Funkblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung mit Lüftungssystem der 160er-Serie (außer ego und Nexxt), mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 230 x 185 x 53 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBF-RF Best.-Nr. 41183 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Funkblende, ohne Steuerung, Netzteil und Anschlusskabel, als Design-Ergänzung für Lüfter ohne Funkanbindung oder für ALD Typ 9/IBF-RF Komfort Funkblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung mit Lüftungssystem der 160er-Serie (außer ego und Nexxt), mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 230 x 185 x 53 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBF Best.-Nr. 41184 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/UNI-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60 Typ 5/UNI-RF Steuereinheit für die Serie e² und ego, sowie für den Ablüfter RA 15-60 (Voreinstellung des Codier-Schalters notwendig). Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Zeitnachlauffunktion und integriertem Funkmodul. Inkl. LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktion Sommerlüften. Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) notwendig. Als mögliche Erweiterung der Touch Air Comfort (TAC) erforderlich. Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Betriebsspannung: 12 V DC Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/UNI-RF Best.-Nr. 41158 |  |  |  |  |