| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/BM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Externes Bewegungsmodul Typ 5/BM Der Bewegungsmelder Typ 5/BM ist für den Einsatz in Lüftern der Typenreihe Silvento ec konzipiert. Präsenzdetektion mittels Radartechnologie, unsichtbar für den Nutzer, höchste Reichweite, Empfindlichkeit einstellbar. Fabrikat LUNOS Typ 5/BM Best.-Nr. 040 082 |  |  |  |  |  |