| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBK-H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. F7 Filter Typ 9/IBK-H Komfort Innenblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung mit Lüftungssystem der 160er-Serie (außer ego und Nexxt), mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 191 x 180 x 77 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBK-H Best.-Nr. 040 179 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBG-H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Innenblende im Glasdesign, inkl. F7 Filter Typ 9/IBG-H Komfort Innenblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung mit Lüftungssystem der 160er -erie (außer ego und Nexxt), mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Gehäuse Kunststoff, Blende Glas Maße in mm (H x B x T): 197 x 185 x 83 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBG-H Best.-Nr. 040 180 |  |  |  |  |