| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-AS 10,7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau Typ 3/UP-AS10,7 Unterputzgehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand, mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel, Netzanschlußklemme und -leitung (Abluftstutzen nach hinten). Maße in mm: (H x B x T): 270 x 270 x 107 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-AS10,7 Best.-Nr. 039 832 |  |  |  |  |