| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Standard Innenblende Typ 9/IBE Standard-Innenblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung z.B. mit Lüftungssystemen des Typs e², ALD, ALD-S, AB 30/60, RA 15-60, Aufnahme für Filter des Typs G2, G3 oder Pollenfilter, mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 180 x 180 x 35 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBE Best.-Nr. 039 851 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schallschutzblende Typ 9/IBS Innenblende für erhöhte Schallschutzanforderungen für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung z.B. mit Lüftungssystemen des Typs e², ALD, ALD-S AB 30/60, RA 15-60, mechanisch verschließbar durch Berührungsmechanik, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Inklusive waschbarem G2- Filter für ALD, ALD-S und G3- Filter für e², AB30/60 oder RA15-60, Pollenfilter optional. Erhöhte Schalldämmung. Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 250 x 250 x 78 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBS Best.-Nr. 039 947 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Innenblende im Kunststoffdesign Typ 9/IBK Komfort Innenblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung z.B. mit Lüftungssystemen des Typs e², ALD, ALD-S, AB 30/60, RA 15-60, Aufnahme für Filter des Typs G2, G3 oder Pollenfilter, mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Kunststoff Maße in mm (H x B x T): 191 x 180 x 60 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBK Best.-Nr. 040 087 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 9/IBG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort Innenblende im Glasdesign Typ 9/IBG Komfort Innenblende für Rundkanal mit 160 mm, Anwendung z.B. mit Lüftungssystemen des Typs e², ALD, ALD-S, AB 30/60, RA 15-60, Aufnahme für Filter des Typs G2, G3 oder Pollenfilter, mechanisch verschließbar, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016). Material: Gehäuse Kunststoff, Blende Glas Maße in mm (H x B x T): 197 x 185 x 66 Fabrikat LUNOS Typ 9/IBG Best.-Nr. 040 088 |  |  |  |  |