| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # SFT-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor Typ SFT-EO Externer Feuchte-Temperatursensor mit solarer Stromversorgung für Universalsteuerung 5/UNI-FT, mit bidirektionaler Funktechnologie. Fabrikat LUNOS Typ SFT-EO Best.-Nr. 040 090 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # UNI-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Funkmodul für Universalsteuerung Typ UNI-EO Funkmodul für die Universalsteuerung 5/UNI-FT mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern. Fabrikat LUNOS Typ UNI-EO Best.-Nr. 040 091 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # FM-EO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Funkmodul für Silvento und Nexxt Typ FM-EO Funkmodul für 230 V-Geräte mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern. Fabrikat LUNOS Typ FM-EO Best.-Nr. 040 083 |  |  |  |  |