| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/EGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenblende für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/EGA Außenhaube für Lüftertypen ego und Nexxt Material Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9016) Maße in mm (H x B x T): 217 x 257 x 63 Fabrikat LUNOS Typ 1/EGA Best.-Nr. 040 019 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/HWE-2 Außenhaube mit Schalldämmung für Lüftertypen ego und Nexxt Material Aluminium weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE-2 Best.-Nr. 040 107 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/HAZ-2 Außenhaube mit Schalldämmung für Lüftertypen ego und Nexxt Material Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016) Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ-2 Best.-Nr. 040 108 |  |  |  |  |