| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # AB 30/60 Bau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Axial-Abluftventilator Typ AB 30/60 Bau Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in die Außenwand. Einbau im separat erhältlichen Rundkanal Ø 160mm. Bautrocknungslüfter für die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230 V Schuko-Stecker Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h. Technische Daten Volumenströme: 30 / 60 m³/h Spannungsversorgung: 100 - 230V AC 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,5W / 4,9 W Schutzklasse: II Schutzart: IP 44 Fabrikat LUNOS Typ AB 30/60 Bau Best.-Nr. 41189 |  |  |  |  |